## Basis - LV
Pos. | Stückzahl |  | Gegenstand | Einzelpreis | Betrag
|  |  |  | Euro ¦ Cent | Euro ¦ Cent
1 |  | Stck. | Einrichten und Räumen der Baustelle und Vorhalten der Baustelleneinrichtung | pauschal | 0
2 |  | lfdm. | Aludraht 8 mm (AIMgSi) als Auffangleitung über Dachfirst, Grate und schräge Dach-flächen; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
3 |  | lfdm. | Aludraht 8 mm (AlMgSi) als Auffangleitung auf flachem Dach; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
4 |  | lfdm. | Aludraht 10 mm als Auffangleitung sonst wie Pos. 2 und Pos. 3 |  | 0
5 |  | lfdm. | Runddraht 10 mm V4A als Fundamenterder oder Anschlußfahnen verlegen; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
6 |  | lfdm. | Runddraht 10 mm V4A als Ringleitung, Sammelleitung in vorh. Gräben einlegen; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
7 |  | lfdm. | verz. Flachband 30 x 3,5 mm DIN 48 801 in gezogenen Längen auf Rohbeton / unter Estrich verlegen; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
8 |  | lfdm. | verz. Flachband 30 x 3,5 mm DIN 48 801 als Fundamenterder verlegen - mit Bewehrung des Fundamenterders verbinden; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
9 |  | lfdm. | V4A-Flachband 30 x 3,5 mm Werkstoff-Nr. 1.4571 als Ringleitung, Verbindungsleitung in vorh. Gräben einlegen; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
10 |  | lfdm. | Aludraht 8 mm (AlMgSi) mit halogenfreiem Kunstoff-Mantel; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
11 |  | lfdm. | Aludraht 8 mm (AlMgSi) als Ableitung an Wänden; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
12 |  | lfdm. | Erdungskabel NYY 16 mm² als Ableitung unter Verblendung - unter Putz; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
13 |  | lfdm. | Erdungskabel NYY 25 mm² als Ableitung unter Verblendung - unter Putz; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
14 |  | lfdm. | Anschluß- und Verbindungsleitung an Pot-Schienen, auf Gebäudeinnenflächen NYY / H07VK 16 mm²; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
15 |  | lfdm. | Anschluß- und Verbindungsleitung an Pot-Schienen, auf Gebäudeinnenflächen NYY / H07VK 50 mm²; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
16 |  | lfdm. | PVC-Stangenrohr M20 einschließlich Befestigungen; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
|  | lfdm. | isCon-Leitung 750 SW Farbe:schwarz Hersteller: Fa. OBO Bettermann |  | 0
|  | Stck. | Anschlusselement isCon connect, Werkstoff: V2A Hersteller: Fa. OBO Bettermann |  | 0
|  | Stck. | Stck. Potentialanschluss isCon PAE, Werkstoff: V2A Hersteller: Fa. OBO Bettermann |  | 0
17 |  | lfdm. | HVI - Leitung Typ I inkl. Endstück und Anschlußschellen; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn |  | 0
18 |  | lfdm. | HVI - Leitung Typ III inkl. Endstück und Anschlußschellen; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn |  | 0
19 |  | Stck. | Stützrohr für HVI-Leitung ____ m isoliert einschließlich Wandbefestigungsstützen; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn |  | 0
20 |  | Stck. | Auffangstange 1,0 m für Stützrohr; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn |  | 0
21 |  | Stck. | Anschlußplatte für HVI-Endstück; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn |  | 0
22 |  | Stck. | Leitungsstützen für HVI-Leitung; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn |  | 0
23 |  | Stck. | Halterung in PVC / VA mit Spannband für HVI-Leitung; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn |  | 0
24 |  | Stck. | Kabelbinder für HVI-Leitung schwarz; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn |  | 0
25 |  | Stck. | Hinweisschild HVI-Leitung; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn |  | 0
26 |  | Stck. | Hinweisschild Potentialausgleich HVI; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn |  | 0
27 |  | lfdm. | Isolierte CUI-Leitung zur Vermeidung von Berührungsspannungen, Länge: 3,50 m; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn |  | 0
28 |  | lfdm. | Isolierte CUI-Leitung zur Vermeidung von Berührungsspannungen, Länge: 5,00 m; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn |  | 0
29 |  | Stck. | Leitungsstützen für CUI-Leitung; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn |  | 0
30 |  | Stck. | Tiefenerder 20 mm Ø mit korrosionsfester Kupplung, Einzellänge 1,5 m einschl. Spitze, V4A-Ausführung; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
31 |  | Stck. | Auffangstange 16 mm Ø Länge 1,0 m V4A- Ausführung; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
32 |  | Stck. | Fangstange Alu-Ausführung 16/10 mm 1,5 m mit / ohne Gewinde; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
33 |  | Stck. | Fangstange Alu-Ausführung 16/10 mm 2,0 m mit / ohne Gewinde; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
34 |  | Stck. | Fangstange Alu-Ausführung 16/10 mm 2,5 m mit / ohne Gewinde; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
35 |  | Stck. | wie vor, jedoch ......... m |  | 0
36 |  | Stck. | Standfüße aus Beton 8kg für Fangstangen / Isoliertraversen; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn oder gleichwertig |  | 0
37 |  | Stck. | Standfüße aus Beton 17 kg für Fangstangen / Fangmasten; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn oder gleichwertig |  | 0
38 |  | Stck. | Schutzunterlage für vorstehende Betonfüße; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn oder gleichwertig |  | 0
39 |  | Stck. | Verbinder für Fangstange; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
40 |  | Stck. | Fangstange einschl. Befestigung für Metalldach 1,0 m; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
41 |  | Stck. | Fangstange 10 mm / 1,0 m einschl. Befesti-gung für Dachfirste; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
42 |  | Stck. | Fangmast _____ m als Teleskopmast einschl. Standfuß aus Niro/ verz. -Material; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
43 |  | Stck. | Isoliertraverse aus GFK ____ m ; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
44 |  | Stck. | V4A-Erdeinführung 1,0 - 1,5 m, Flachband 30x3,5 mm oder Runddraht 10/16 mm; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
45 |  | Stck. | Alu-Auffangspitze zum Aufschrauben; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
46 |  | Stck. | Dachdurchführung aus Kunststoff für Runddraht 8/10 mm; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
47 |  | Stck. | Mauerdurchführung 10 mm Ø in Mauerwerk-Beton bis 50 mm lang; liefern und montieren |  | 0
48 |  | Stck. | Dachleitungs-Firststütze mit verstellbarem Montagebügel aus VA-Stahl für Rundleiter; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
49 |  | Stck. | Dachleitungs-Flächenstütze aus VA-Stahl/Aluminium für Pfannen- und Schiefereindeckung; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
50 |  | Stck. | Dachleitungs-Flächenstütze verz.-Alu-Aluminium-Ausführung für Eternitdach / für Metalldach; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
51 |  | Stck. | Dachleitungs-Betonstütze 1 kg; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
52 |  | Stck. | Wandleitungsstütze Niro für Mauerwerk Gewinde M8; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
53 |  | Stck. | Leitungshalter Niro für Auffangstange / Erdeinführung; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
54 |  | Stck. | Leitungshalter Niro für Flachband 30 x 3,5 mm am Mauerwerk einschl. Gewinde M8; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
55 |  | Stck. | Regenrohr-Sickenschelle Aluminium / Niro als Leitungshalter am Fallrohr; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
56 |  | Stck. | Regenrohrschelle Niro bis 120 mm Ø; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
57 |  | Stck. | Rohrschelle Niro-Ausführung bis 2 Zoll; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
58 |  | Stck. | Rohrschelle Niro-Ausführung über 2 Zoll; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
59 |  | Stck. | Verbinder Niro für Konstruktionsanschlüsse 8/10 mm; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
60 |  | Stck. | Dachrinnenklemme Aluminium; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
61 |  | Stck. | Kabelschuh 16 mm²; liefern und montieren Hersteller: Fa. Klauke oder gleichwertig |  | 0
62 |  | Stck. | Kabelschuh 50 mm²; liefern und montieren Hersteller: Fa. Klauke oder gleichwertig |  | 0
63 |  | Stck. | Blechanschlußklemme verzinkt / Niro für Blechfalze bis 6 mm Klemmbereich; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
64 |  | Stck. | Konstruktionsklemme verzinkt / Niro für Flachteile bis 20 mm Klemmbereich; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
65 |  | Stck. | Anschlußklemme verz. für Bewehrungseisen; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
66 |  | Stck. | Alu-Anschlußwinkel einschl. Nietverbindung; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
67 |  | Stck. | Kreuz-, Parallel- und T-Verbindung 8 - 10 mm in Auffang- und Ableitungen Aluminium mit Niro-Schraube und Niro-Federring; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
68 |  | Stck. | Verbindungsmuffe Aluminium / Niro; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
69 |  | Stck. | Kreuzverbinder Erdleitung V4A für Runddraht oder Flachband; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
70 |  | Stck. | Kreuzverbinder Beton verzinkt für Runddraht oder Flachband; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
71 |  | Stck. | Trennklemme Aluminium / V4A für Erdeinführung; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
72 |  | Stck. | Trennklemme Aluminium / Niro für Dachmontage; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
73 |  | Stck. | Trennklemme Niro für Flachband; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
74 |  | Stck. | Trennstellenkasten aus Grauguss für Unterflurmontage; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
75 |  | Stck. | Trennstellenkasten für Wandeinbau mit V4A-Abdeckung; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
76 |  | Stck. | Nummernschild aus Metall / wetterbestän-digem Kunststoff mit Beschriftung; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
77 |  | Stck. | Schweißverbindung verzinkt / V4A einschließlich Kaltverzinkung / Isolierung herstellen; liefern und montieren |  | 0
78 |  | Stck. | Schraubverbindung M10 in vorhandener Bohrung herstellen; liefern und montieren |  | 0
79 |  | Stck. | Nietverbindung herstellen; liefern und montieren |  | 0
80 |  | Stck. | Befestigungselement als M8-Dübel oder Dü- bel mit Holzschraube; liefern und montieren |  | 0
81 |  | Stck. | Befestigungselement für Dämmputz mit Dübel und Schraube; liefern und montieren |  | 0
82 |  | Stck. | Dehnungsband Alu mit 2x M10-Bohrungen ca. 180 mm lang; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
83 |  | Stck. | Alu-Überbrückungsbauteil als Bügel mit Bohrungen / mit Nietverbindung; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
84 |  | Stck. | Anschluß- und Überbrückungsseil mit Kabelschuhen bis 300 mm; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
85 |  | Stck. | Potentialausgleichsschiene mit Grundplatte und Abdeckhaube Kunststoff bis 10 Anschlüssen; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
86 |  | Stck. | Potentialausgleichsschiene mit Grundplatte, 5 - 10 Anschlüsse mit Niro-Abdeckung; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
87 |  | Stck. | Erdungsfestpunkte mit M10/ M12 Anschlußgewinde und Anschlußachse; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
88 |  | Stck. | Isolierung der Erdverbindung und Anschlüsse; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
89 |  | Stck. | Messungen an Trennstellen, Rohrleitungen usw. |  | 0
90 |  | Stck. | Zulagen für die Herstellung von Ableitungen bis 10,0 m / 15,0 m / 20,0 m Höhe |  | 0
91 |  | Stck. | Hubwagenstunde bis ____ m Auslegerweite |  | 0
92 |  | Stck. | Überspannungsschutzableiter Typ I für energietechnische Leitungen; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
93 |  | Stck. | Klein- und Verbindungsmaterial für elektroseitigen Anschluß des vorstehenden Ableiters |  | 0
94 |  | Stck. | Iso-Gehäuse für Blitzstrom-/Überspannungs-schutzableiter; liefern und montieren Hersteller: Fa. Hensel oder gleichwertig |  | 0
95 |  | Stck. | Potentialausgleich-Gehäuse DPG LSA zum Einbau von Verdrahtungs- und Schutzkom-ponenten für einen blitzstromtragfähigen Potentialausgleich der MSR-Technik mit 2 x 11 Leisten; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn oder gleichwertig |  | 0
96 |  | Stck. | Potentialausgleich-Gehäuse DPG LSA zum Einbau von Verdrahtungs- und Schutzkom-ponenten für einen blitzstromtragfähigen Potentialausgleich der MSR-Technik mit 2 x 3 Leisten; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn oder gleichwertig |  | 0
97 |  | Stck. | Trennleiste, LSA Baureihe 2, für 10 Doppeladern; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn oder gleichwertig |  | 0
98 |  | Stck. | Erddrahtleiste, LSA Baureihe 2; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn oder gleichwertig |  | 0
99 |  | Stck. | Erdungsrahmen EF 10 DRL, steckbar auf eine 10 DA-Trennleiste für Aufnahme von Überspannungsschutzableitern; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn oder gleichwertig |  | 0
100 |  | Stck. | Einstufiger Schutzstecker DRL RE 24 im Magazin á 10 Stk.; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn oder gleichwertig |  | 0
101 |  | Stck. | Überspannungsableiter Typ 1 für Telekom-munikationsanlagen einschl. Anschluß für Analog / ISDN-Anlagen; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
102 |  | Stck. | Überspannungsableiter Typ 1 für Telekom-munikationsanlagen einschl. Anschluß für Breitbandleitungen; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
103 |  | Stck. | isolierte Aderendhülsen 16 mm²; liefern und montieren Hersteller: Fa. Klauke oder gleichwertig |  | 0
104 |  | Stck. | isolierte Aderendhülsen 50 mm²; liefern und montieren Hersteller: Fa. Klauke oder gleichwertig |  | 0
105 |  | Stck. | Zulagen für Erstellung von Turmableitungen (Höhenzulagen) |  | 0
106 |  | lfdm. | Gräben bis 0,5 m tief in Handschachtung auswerfen und nach Verlegung der Erdleitungen wieder ordnungsgemäß verfüllen; Bodenklasse ___ |  | 0
107 |  | lfdm. | Gräben bis 0,5 m tief mittels Maschinen-schachtung auswerfen und nach Verlegung der Erdleitungen wieder ordnungsgemäß verfüllen; Bodenklasse ___ |  | 0
108 |  | lfdm. | Gräben in Strauchwerk ausführen als Zulage zu Pos. 105 |  | 0
109 |  | lfdm. | Plattenbelag oder Pflaster aufnehmen und nach Verlegen der Erdungsanlage wieder ordnungsgemäß verschließen |  | 0
110 |  | lfdm. | Asphalt aufschneiden und nach Verlegen der Erdungsanlage wieder ordnungsgemäß verschließen |  | 0
111 |  | Stck. | Schachtgrube ca. 0,5 - 1,0 m tief auswerfen und wieder ordnungsgemäß verfüllen |  | 0
112 |  | Stck. | Bereitstellung einer Sicherungseinrichtung bestehend aus einem Führungsseil mit Gleitschlitten zum Einhaken der Sicherungsseile auf geneigten Dachflächen. Die Sicherungseinrichtung wird durch entsprechende variable Halterungen auf der Dachfläche befestigt und gespannt. Der Umbau der Sicherungseinrichtung ist dem jeweiligen Baufortschritt anzupassen. |  | 0
113 |  | Stck. | Erstellung einer Trennungsabstandsberech-nung |  | 0
114 |  | Stck. | Erstellung der Prüfungsunterlagen einschl. Revisionszeichnung auf CAD-Basis |  | 0
115 |  | Stck. | Erstellung eines Prüfbuches über das äußere und innere Blitzschutzsystem einschl. Ermittlung aller erforderlichen Erdungswerte an Trennvorrichtungen |  | 0
116 |  | Stck. | Ergänzung der vorhandenen Prüfungsunter-lagen |  | 0
117 |  | Stck. | Erstellung einer Risikoanalyse zur Bestimmung der Blitzschutzklasse |  | 0
118 |  | Stck. | Abnahme der Blitzschutzanlage durch einen vereidigten Sachverständigen |  | 0
119 |  | Stck | Entsorgung demontierter Anlagenteile | pauschal
120 |  | Stck. | Monteurstunden |  | 0
121 |  | Stck. | Helferstunden |  | 0
122 |  | Stck. | Meisterstunden |  | 0

## CU-LV
Pos. | Stückzahl |  | Gegenstand | Einzelpreis | Betrag
|  |  |  | Euro ¦ Cent | Euro ¦ Cent
1 |  | Stck. | Einrichten und Räumen der Baustelle und Vorhalten der Baustelleneinrichtung | pauschal | 0
2 |  | lfdm. | Cupferdraht 8 mm als Auffangleitung über Dachfirst, Grate und schräge Dachflächen; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
3 |  | lfdm. | Cupferdraht 8 mm als Auffangleitung auf flachem Dach; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
4 |  | lfdm. | Nirodraht 10 mm als Auffangleitung sonst wie Pos. 2 und Pos. 3 |  | 0
5 |  | lfdm. | Runddraht 10 mm V4A als Fundamenterder oder Anschlußfahnen verlegen; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
6 |  | lfdm. | Runddraht 10 mm V4A als Ringleitung, Sammelleitung in vorh. Gräben einlegen; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
7 |  | lfdm. | verz. Flachband 30 x 3,5 mm DIN 48 801 in gezogenen Längen auf Rohbeton / unter Estrich verlegen; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
8 |  | lfdm. | verz. Flachband 30 x 3,5 mm DIN 48 801 als Fundamenterder verlegen - mit Bewehrung des Fundamenterders verbinden; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
9 |  | lfdm. | V4A-Flachband 30 x 3,5 mm Werkstoff-Nr. 1.4571 als Ringleitung, Verbindungsleitung in vorh. Gräben einlegen; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
10 |  | lfdm. | Aludraht 8 mm (AlMgSi) mit PVC-Mantel; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
11 |  | lfdm. | Aludraht 8 mm (AlMgSi) als Ableitung an Wänden; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
12 |  | lfdm. | Erdungskabel NYY 16 mm² / 25 mm² als Ableitung unter Verblendung - unter Putz; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
13 |  | lfdm. | Anschluß- und Verbindungsleitung an Pot-Schienen, auf Gebäudeinnenflächen NYY / H07VK 16 mm²; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
14 |  | lfdm. | Anschluß- und Verbindungsleitung an Pot-Schienen, auf Gebäudeinnenflächen NYY / H07VK 50 mm²; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
15 |  | lfdm. | PVC-Stangenrohr M20 einschließlich Befestigungen; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
|  | lfdm. | isCon-Leitung 750 SW Farbe:schwarz Hersteller: Fa. OBO Bettermann |  | 0
|  | Stck. | Anschlusselement isCon connect, Werkstoff: V2A Hersteller: Fa. OBO Bettermann |  | 0
|  | Stck. | Stck. Potentialanschluss isCon PAE, Werkstoff: V2A Hersteller: Fa. OBO Bettermann |  | 0
16 |  | lfdm. | HVI - Leitung Typ I inkl. Endstück und Anschlußschellen; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn |  | 0
17 |  | lfdm. | HVI - Leitung Typ III inkl. Endstück und Anschlußschellen; Liefern und Montieren Hersteller: Fa. Dehn |  | 0
18 |  | Stck. | Stützrohr für HVI-Leitung ____ m isoliert einschließlich Wandbefestigungsstützen; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn |  | 0
19 |  | Stck. | Auffangstange 1,0 m für Stützrohr; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn |  | 0
20 |  | Stck. | Anschlußplatte für HVI-Endstück; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn |  | 0
21 |  | Stck. | Leitungsstützen für HVI-Leitung; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn |  | 0
22 |  | Stck. | Halterung in PVC / VA mit Spannband für HVI-Leitung; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn |  | 0
23 |  | Stck. | Kabelbinder für HVI-Leitung schwarz; liefern und montieren Hersteller: Fa. Deh |  | 0
24 |  | Stck. | Hinweisschild HVI-Leitung; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn |  | 0
25 |  | Stck. | Hinweisschild Potentialausgleich HVI; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn |  | 0
26 |  | lfdm. | Isolierte CUI-Leitung zur Vermeidung von Berührungsspannungen, Länge: 3,50 m; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn |  | 0
27 |  | lfdm. | Isolierte CUI-Leitung zur Vermeidung von Berührungsspannungen, Länge: 5,00; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn oder gleichwertig |  | 0
28 |  | Stck. | Leitungsstützen für CUI-Leitung; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn |  | 0
29 |  | Stck. | Tiefenerder 20 mm Ø mit korrosionsfester Kupplung, Einzellänge 1,5 m einschl. Spitze, verz. Ausführung / V4A-Ausführung; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
30 |  | Stck. | Auffangstange 16 mm Ø Länge 1,0 m Cupfer- Ausführung; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
31 |  | Stck. | Fangstange Cupfer-Ausführung 16/10 mm 1,5 m mit / ohne Gewinde; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
32 |  | Stck. | Fangstange Cupfer-Ausführung 16/10 mm 2,0 m mit / ohne Gewinde; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
33 |  | Stck. | Fangstange Cupfer-Ausführung 16/10 mm 2,5 m mit / ohne Gewinde; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
34 |  | Stck. | wie vor, jedoch ......... m |  | 0
35 |  | Stck. | Standfüße aus Beton 8kg für Fangstangen / Isoliertraversen; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
36 |  | Stck. | Standfüße aus Beton 16 kg für Fangstangen / Fangmasten; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
37 |  | Stck. | Schutzunterlage für vorstehende Betonfüße liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn oder gleichwertig |  | 0
38 |  | Stck. | Verbinder aus Cupfer für Fangstange; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
39 |  | Stck. | Fangstange einschl. Befestigung für Metalldach 1,0 m; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
40 |  | Stck. | Fangstange 10 mm / 1,0 m einschl. Befesti-gung für Dachfirste; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
41 |  | Stck. | Fangmast _____ m als Teleskopmast einschl. Standfuß aus Niro/ verz. -Material; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
42 |  | Stck. | Isoliertraverse aus GFK ____ m ; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
43 |  | Stck. | Cupfer-Erdeinführung 16 mm / 1,0 - 1,5 m; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
44 |  | Stck. | Cupfer-Auffangspitze zum Aufschrauben; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
45 |  | Stck. | Dachdurchführung aus Kunststoff für Runddraht 8/10 mm; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
46 |  | Stck. | Mauerdurchführung 10 mm Ø in Mauerwerk-Beton bis 50 mm lang; liefern und montieren |  | 0
47 |  | Stck. | Dachleitungs-Firststütze mit verstellbarem Montagebügel in Cupfer-Ausführung für Rundleiter; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
48 |  | Stck. | Dachleitungs-Flächenstütze in Cupfer-Ausführung für Pfannen- und Schieferein-deckung Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
49 |  | Stck. | Dachleitungs-Flächenstütze in Cupfer-Ausführung für Eternitdach / für Metalldach; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
50 |  | Stck. | Dachleitungs-Betonstütze 1 kg; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
51 |  | Stck. | Wandleitungsstütze Cupfer für Mauerwerk Gewinde M8; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
52 |  | Stck. | Leitungshalter Cupfer für Auffangstange / Erdeinführung; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
53 |  | Stck. | Leitungshalter V4A für Flachband 30 x 3,5 mm am Mauerwerk einschl. Gewinde M8; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
54 |  | Stck. | Regenrohr-Sickenschelle in Cupfer-Ausführung als Leitungshalter am Fallrohr; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
55 |  | Stck. | Regenrohrschelle Cupfer bis 120 mm Ø; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
56 |  | Stck. | Rohrschelle Cupfer / V4A-Ausführung bis 2 Zoll; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
57 |  | Stck. | Rohrschelle Cupfer / V4A-Ausführung über 2 Zoll; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
58 |  | Stck. | Verbinder Cupfer / V4A für Konstruktions-anschlüsse 8/10 mm; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
59 |  | Stck. | Dachrinnenklemme Cupfer; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
60 |  | Stck. | Kabelschuh 16 mm²; liefern und montieren Hersteller: Fa. Klauke oder gleichwertig |  | 0
61 |  | Stck. | Kabelschuh 50 mm²; liefern und montieren Hersteller: Fa. Klauke oder gleichwertig |  | 0
62 |  | Stck. | Blechanschlußklemme in Cupfer-Ausführung für Blechfalze bis 6 mm Klemmbereich; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
63 |  | Stck. | Konstruktionsklemme in Cupfer-Ausführung für Flachteile bis 20 mm Klemmbereich; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
64 |  | Stck. | Anschlußklemme verz. für Bewehrungseisen; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
65 |  | Stck. | Cupfer-Anschlußwinkel einschl. Nietverbindung; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
66 |  | Stck. | Kreuz-, Parallel- und T-Verbindung 8 - 10 mm in Auffang- und Ableitungen in Cupfer-Ausführung; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
67 |  | Stck. | Verbindungsmuffe Cupfer; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
68 |  | Stck. | Kreuzverbinder Erdleitung V4A für Runddraht oder Flachband; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
69 |  | Stck. | Kreuzverbinder Beton verzinkt für Runddraht oder Flachband; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
70 |  | Stck. | Trennklemme Aluminium / V4A für Erdeinführung; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
71 |  | Stck. | Trennklemme Cupfer für Dachmontage; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
72 |  | Stck. | Trennklemme Cupfer / V4A für Flachband; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
73 |  | Stck. | Trennstellenkasten aus Grauguss für Unterflurmontage; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
74 |  | Stck. | Trennstellenkasten für Wandeinbau mit V4A-Abdeckung; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
75 |  | Stck. | Nummernschild aus Metall / wetterbestän-digem Kunststoff mit Beschriftung; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
76 |  | Stck. | Schweißverbindung verzinkt / V4A einschließlich Kaltverzinkung / Isolierung herstellen; liefern und montieren |  | 0
77 |  | Stck. | Schraubverbindung M10 in vorhandener Bohrung herstellen; liefern und montieren |  | 0
78 |  | Stck. | Nietverbindung herstellen; liefern und montieren |  | 0
79 |  | Stck. | Befestigungselement als M8-Dübel oder Dübel mit Holzschraube; liefern und montieren |  | 0
80 |  | Stck. | Befestigungselement für Dämmputz mit Dübel und Schraube; liefern und montieren |  | 0
81 |  | Stck. | Dehnungsband Cupfer mit 2x M10-Bohrungen ca. 180 mm lang; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
82 |  | Stck. | Cupfer-Überbrückungsbauteil als Bügel mit Bohrungen / mit Nietverbindung; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
83 |  | Stck. | Anschluß- und Überbrückungsseil mit Kabelschuhen bis 300 mm; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
84 |  | Stck. | Potentialausgleichsschiene mit Grundplatte und Abdeckhaube bis 10 Anschlüssen; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
85 |  | Stck. | Potentialausgleichsschiene mit Grundplatte, 5 - 10 Anschlüsse mit V4A-Abdeckung; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
86 |  | Stck. | Erdungsfestpunkte mit M10/ M12 Anschlußgewinde und Anschlußachse; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
87 |  | Stck. | Isolierung der Erdverbindung und Anschlüsse; liefern und montieren Hersteller: Fa. Pröpster oder gleichwertig |  | 0
88 |  | Stck. | Messungen an Trennstellen, Rohrleitungen usw. |  | 0
89 |  | Stck. | Zulagen für die Herstellung von Ableitungen bis 10,0 m / 15,0 m / 20,0 m Höhe |  | 0
90 |  | Stck. | Hubwagenstunde bis 30 m Auslegerweite |  | 0
91 |  | Stck. | Überspannungsschutzableiter Typ I für energietechnische Leitungen; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn oder gleichwertig |  | 0
92 |  | Stck. | Klein- und Verbindungsmaterial für elektroseitigen Anschluß des vorstehenden Ableiters |  | 0
93 |  | Stck. | Iso-Gehäuse für Blitzstrom-/Überspannungs-schutzableiter; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn oder gleichwertig |  | 0
94 |  | Stck. | Potentialausgleich-Gehäuse DPG LSA zum Einbau von Verdrahtungs- und Schutzkom-ponenten für einen blitzstromtragfähigen Potentialausgleich der MSR-Technik mit 2 x 11 Leisten; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn oder gleichwertig |  | 0
95 |  | Stck. | Potentialausgleich-Gehäuse DPG LSA zum Einbau von Verdrahtungs- und Schutzkom-ponenten für einen blitzstromtragfähigen Potentialausgleich der MSR-Technik mit 2 x 3 Leisten; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn oder gleichwertig |  | 0
96 |  | Stck. | Trennleiste, LSA Baureihe 2, für 10 Doppeladern; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn oder gleichwertig |  | 0
97 |  | Stck. | Erddrahtleiste, LSA Baureihe 2; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn oder gleichwertig |  | 0
98 |  | Stck. | Erdungsrahmen EF 10 DRL, steckbar auf eine 10 DA-Trennleiste für Aufnahme von Überspannungsschutzableitern; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn oder gleichwertig |  | 0
99 |  | Stck. | Einstufiger Schutzstecker DRL RE 24 im Magazin á 10 Stk.; liefern und montieren Hersteller: Fa. Dehn oder gleichwertig |  | 0
100 |  | Stck. | Überspannungsableiter Typ 1 für Telekom-munikationsanlagen einschl. Anschluß für Analog / ISDN-Anlagen; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
101 |  | Stck. | Überspannungsableiter Typ 1 für Telekom-munikationsanlagen einschl. Anschluß für Breitbandleitungen; liefern und montieren Hersteller: Fa. OBO Bettermann oder gleichwertig |  | 0
102 |  | Stck. | isolierte Aderendhülsen 16 mm²; liefern und montieren Hersteller: Fa. Klauke oder gleichwertig |  | 0
103 |  | Stck. | isolierte Aderendhülsen 50 mm²; liefern und montieren Hersteller: Fa. Klauke oder gleichwertig |  | 0
104 |  | Stck. | Zulagen für Erstellung von Turmableitungen (Höhenzulagen) |  | 0
105 |  | lfdm. | Gräben ca. 0,4 bis 0,5 m tief auswerfen und nach Verlegung der Erdleitungen wieder ordnungsgemäß verfüllen; Bodenklasse ___ |  | 0
106 |  | lfdm. | Gräben in Strauchwerk ausführen als Zulage zu Pos. 105 |  | 0
107 |  | lfdm. | Plattenbelag oder Pflaster aufnehmen und nach Verlegen der Erdungsanlage wieder ordnungsgemäß verschließen |  | 0
108 |  | lfdm. | Asphalt aufschneiden und nach Verlegen der Erdungsanlage wieder ordnungsgemäß verschließen |  | 0
109 |  | Stck. | Schachtgrube ca. 0,5 - 1,0 m tief auswerfen und wieder ordnungsgemäß verfüllen |  | 0
110 |  | Stck. | Bereitstellung einer Sicherungseinrichtung bestehend aus einem Führungsseil mit Gleitschlitten zum Einhaken der Sicherungsseile auf geneigten Dachflächen. Die Sicherungseinrichtung wird durch entsprechende variable Halterungen auf der Dachfläche befestigt und gespannt. Der Umbau der Sicherungseinrichtung ist dem jeweiligen Baufortschritt anzupassen. |  | 0
111 |  | Stck. | Erstellung einer Trennungsabstandsberech-nung |  | 0
112 |  | Stck. | Erstellung der Prüfungsunterlagen einschl. Revisionszeichnung auf CAD-Basis |  | 0
113 |  | Stck. | Erstellung eines Prüfbuches über das äußere und innere Blitzschutzsystem einschl. Ermittlung aller erforderlichen Erdungswerte an Trennvorrichtungen |  | 0
114 |  | Stck. | Ergänzung der vorhandenen Prüfungsunter-lagen |  | 0
115 |  | Stck. | Erstellung einer Risikoanalyse zur Bestimmung der Blitzschutzklasse |  | 0
116 |  | Stck. | Abnahme der Blitzschutzanlage durch einen vereidigten Sachverständigen |  | 0
117 |  | Stck | Entsorgung demontierter Anlagenteile | pauschal
118 |  | Stck. | Monteurstunden |  | 0
119 |  | Stck. | Helferstunden |  | 0
120 |  | Stck. | Meisterstunden |  | 0